## Pano Atölyesi
2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı 2. Dönem 11. SINIF PANO ATÖLYESİ DERSİ Konu Soru Dağılım Tablosu
Öğrenme Alanı | Kazanımlar | 1. SINAV |  |  |  |  | 2. SINAV
Okul Genelinde Yapılacak Ortak Sınav
|  | 1. Senaryo | 2. Senaryo | 3. Senaryo | 4. Senaryo | 5. Senaryo | 1. Senaryo | 2. Senaryo | 3. Senaryo | 4. Senaryo | 5. Senaryo
Dağıtım Panoları | 1. Dağıtım panosu iç yerleşim ve bağlantı krokisini çizer. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 2. Dağıtım panosu malzemelerinin seçimini yapar. |  |  | 1 |  | 1
| 3. Dağıtım panosu mesnet izolatör ve baralarının montajını yapar. |  | 1 |  | 1
| 4. Pano içi kanal ve rayların montajını yapar. | 1 |  | 1 |  | 1
| 5. Termik manyetik şalterin montajını yapar. |  |  | 1 | 1 | 1
| 6. Yangın koruma eşikli kaçak akım koruma röle ve kolon sigortalarının montajını yapar. | 1 | 1 | 1 | 1
| 7. Parafudr ve parafudr sigortalarının montaj ve bağlantısını yapar. | 1 |  |  |  | 1
| 8. Dağıtım panosu içinin kablo bağlantılarını yapar. | 1 | 1 | 1 | 1
| 9. Sinyal lambalarının montaj ve bağlantılarını yapar. |  | 1 |  |  | 1
Kompanzasyon Panoları | 1. Kompanzasyon sisteminin hesaplamalarını yapar | 1 | 1 | 1 | 1
| 2. Kompanzasyon panosunun malzemelerini seçer. | 1
| 3. Kompanzasyon panosuna mesnet izolatör ve baralarının montajını yapar. |  | 1 | 1 | 1 | 1
| 4. Kondansatör kademeleri elemanlarının montaj ve bağlantılarını yapar | 1 |  |  | 1 | 1
| 5. Reaktörlü kompanzasyon panolarında reaktör bağlantısını yapar. |  | 1 | 1 | 1 | 1
| 6. Reaktif güç kontrol röle ve akım trafolarının montaj, bağlantı ve ayarlarını yapar. | 1 | 1
| 7. Kombi sayaç endekslerinden sistemin ceza oranını hesaplar | 1 | 1 |  | 1 | 1
| 8. Kompanzasyon panolarının havalandırma ve aydınlatmasını yapar. |  |  | 1
Kumanda Devre Elemanları | 2. Asenkron motor klemens bağlantılarını yapar. | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 3. Kontaktör seçim ve bağlantılarını yapar. | [6 empty] | 1 |  | 1 | 1
| 4. Aşırı akım rölesi bağlantılarını yapar. | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 5. Zaman rölesi bağlantılarını yapar. | [5 empty] | 1 |  | 1 |  | 1
| 6. Koruma rölelerinin bağlantılarını yapar | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 7. Paket şalterlerin bağlantılarını yapar. | [5 empty] | 1 | 1 | 1
| 8. Kompanzasyon panolarının havalandırma ve aydınlatmasını yapar. | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Pano Testleri | 1. Panonun izolasyon testini yapar | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
| 2. Panonun çalışması için panoya gerekli enerji vererek testlerini yapar. | [8 empty] | 1 | 1
Panoyu Devreye Alma | 1. Panoyu zemine/duvara sabitler | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
| 2. Pano giriş ve çıkış kablo bağlantılarını yapar. | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
| 3. Pano topraklama bağlantısını yapar. | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1
| 4. Pano arıza ve bakım kartını işler. | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5. Pano üretim bilgileri ekipman listesini arşivler.
• Okul genelinde yapılacak sınavlarda açık uçlu sorular sorulacağı göz önünde bulundurularak örnek senaryolar tabloda gösterilmiştir.